# INPUTS CHECKLIST RESIDENTIAL HOUSES

# FORMULARIO PARA CASAS Y COMERCIALES

# nota por favor tomar fotos de cada uno de los aparatos medidos, con la tarjeta de datos tecnicos y foto genEral del aparato.

# A. Building configuration

| Construction year Año de construcion | 1978 |
| --- | --- |
| Orientation of main entrance Orientation de la casa | Noroeste |

Nota: Aproximado

Density of nearby obstructions

DENSIDAD CERCANA DE LA EDIFICACION.

| ( Very dense MUY DENSO | ( Moderately dense MEDIO DENSO | ( Few buildings POCO DENSO | ( Free standing LIBRE |
| --- | --- | --- | --- |

Height of surrounding buildings:

Altura de edificios circundantes

| ( Higher MAS ALTO | ( Same IGUAL | ( Shorter MAS CORTO | ( Variable VARIABLE |
| --- | --- | --- | --- |

Building’s Shape:

Forma Del Edificio, Casa o Comercial

| ( Square cuadrado | ( Rectangular rectángulo | ( Square with Atrium Cuadrado con el atrio |
| --- | --- | --- |

External Walls colour 		( dark		( medium	( light

Roof colour 			( dark		( medium	( light

| Energy consumption Consumo de energía |
| --- |
| Electricity Annual consumpt. (kWh): Consumo annual de Electricidad Annual bill (USD) : Cuenta anual | 831KWh $84.83 |

Nota: La lectura del consumo y cuenta de electricidad es desde noviembre del 2003 hasta junio del 2004.

Cooling period:		from month mayo to month octubre

# B. Description of envelope construction

# B1.    Façade

# B1.     Fachada

|  | Facade 1 | Facade 2 | Facade 3 | Facade 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facade orientation Orientación de la fachada | NO (Noroeste) | NE (Noreste) | SE (Sureste) | SO (suroeste) |
| Facade Area (m²) Área de la fachada (m²) | 28.02 m² | 10.41 m² | 28.02 m² | 10.41 m² |
| Tipo de material del ED., kind of material | BLOQUE | BLOQUE | BLOQUE | BLOQUE |
| number of windows Numero de ventanas | 1 | _ | _ | 1 |
| Natural shading (Yes or not, which kind) Sombra natural, si o no y que tipo Ej. árboles | SI | SI | SI | SI |
| External vertical blinds (which kind) Tipo de Percianas o cortinas externas | _ | _ | _ | _ |
| Internal vertical blinds (which kind) Persianas o cortinas internas de la vertical (que clase) | TELA | _ | _ | TELA |

# B2.    Floor

B2. Piso

|  | Material |
| --- | --- |
| Floor area ( kind of material Superficie piso (clase de material) | CEMENTO 32.41 m² |

# B3.    Roof

# B3.    Techo

|  | Material |
| --- | --- |
| Roof area ( kind of material) Área del techo ( tipo de material) | ZINC 33m |

#### General inputs

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Site area, m² Tamaño del terreno | 1520 | Total lot area Nota: Aproximado |
| Green Areas, m² Area de areas verdes |  | Green Areas |
| Height of typical floor, m Altura de piso | 3m | Height of typical floor |
| Number of floors Numero de pisos | 1 | Number of floors, ground floor included. |
| Number of rooms Numero de cuartos | 4 | Number of rooms 1 habitación |

#### D. Inputs for hot water production

D. ENTRADAS PARA LA PRODUCCION DE EL AGUA CALIENTE

| Fuel for domestic hot water production (kind of equipment) Combustible para la producción doméstica de la agua caliente (clase de equipo) | _ | 3: electricity, Electric Power (W) 3. Electric shower (2000 W) |
| --- | --- | --- |
| Solar collectors surface, m2 Colectores solares superficie, m2 | _ |  |
| Available space for additional solar collectors, m2 Espacio disponible para los colectores solares adicionales, m2 | _ |  |

Available space in the roof for solar collectors:

Espacio disponible en la terraza para los colectores solares

| ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: el lugar disponible es en el patito al de mi casa ya que mi techo es muy débil para un panel solar.

#### Inputs for artificial lighting

E. ENTRADAS PARA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

|  | Internal type Tipo interno | External type Tipo externo | Power (Watt) Energía (Vatio) | Daily use (h) Uso diario (h) | Remark Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of existing lamps Tipo de lámparas existentes 1: stand1: incandescente estándarard incandescent, 2: efficient incandescent, 2: incandescente eficiente 3: tube fluorescent, 3: tubo fluorescente 4: compact fluorescent, 4: fluorescente compacto 5: discharge 5: descarga 6:other 6:otros | _ 1 4 _ 1 _ _ |  | 100w 18w Y 36w 21w | 2h 6h 6h |  |

#### Inputs for electric CONSUMPTION

F. ENTRADAS PARA EL CONSUMO DE ELÉCTRICA

LOCALITY : UBICACION : Calle Guayaquil entre la calle Quito y la calle 12 de Febrero

N. OF PERSON: N: DE PERSONAS : 3 personas

| Contract typology: Residential Casas ( Commercial Comercios | Type of fee: Gasto por mes: $ 10.58 |
| --- | --- |
| Voltage (V): 110 Voltage(V): Frequency (Hz): 60 ( Frecuencia(HZ):60 Safety equipments: | Consumption (kWh/year) Consumo de (KWH/año) 831KWh or annual bill DINERO GASTO POR AÑO $ 84.83 |

| Person | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Cuantas personas ocupan las casas o comerciales y en que periodo de tiempo, por ejemplo en la noche

| Domestic electric plants hours of using | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fan Power (W) Ventilador (W) |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Electric Hot Water for shower Power (W) Ducha de agua Caliente (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Conditioning unit Aire acondicionado Number Numero Total power (W) Poner la potencia total de los aires acondicionados y las horas de uso. |  |  | x | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: El ventilador se lo ocupa en época de calor.

HOUSEHOLD APPLIANCE

APARATO ELECTRODOMÉSTICO

|  | Number Número | Power (Watt) Energia(Vol) | Total Daily use(h) | Hour of use | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio | 1 | 9.5 | 4h | 120h |  |
| Television | 3 | 95w y 110w | 6h | 180h |  |
| Computer, printer | _ |  |  |  |  |
| Domestic refrigerator | 1 | 102w | 24h | 720h |  |
| Domestic Freezer | _ |  |  |  |  |
| Iron | 1 |  | 1h | 30h |  |
| Washing machine | _ |  |  |  |  |
| Kitchen : Cocina Cooking set | 1 | _ |  |  | De gas |
| Oven | _ |  |  |  |  |
| Other (cafeteras, samduchera ,liquadora) | 1 | 21.2w | 1h | 30h | Juguera eléctrica |